## Лист3
Проект перечня работ и услуг, размера платы по санитарному содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого помещения с 01.01.2011г.в ж\домах
по адресу: пр-т Созидателей 8,26,30, б-р Львовский 2, Пензенский 7, пр-т Ульяновский 13,17 на 25.11.2010г.
№ | Перечень работ и услуг | Размер платы | Периодичность | № | Перечень работ и услуг | Размер платы | Периодичность
п\п |  | за 1м2 общ.пл. |  | п\п |  | за 1м2 общ.пл.
1. | Обслуживание жилищного фонда |  |  |  | подвальных помещениях( регулирующие краны и
| 1.1.Уборка территории домовладения | 1.54 |  |  | вентили, задвижки, запорная арматура), проверка
| 1.1.1.Летняя уборка |  |  |  | креплений, подвесок и прокладок-подставок маг.
| Подметание придомовой территории. |  | 6 раз в неделю |  | трубопровода).
| Уборка газонов |  | 3 раза в неделю |  | Осмотр систем водопровода, канализации и ГВС. |  | еженедельно
| Очистка фасадов от надписей и наклеенных объявлений |  | по мере необх. |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди |  | по мере необх.
| Очистка урн от мусора. |  | 6 раз в неделю |  | или асбестового шнура.
| Погрузка крупногабаритного мусора. |  | по мере необх. |  | Устранение засоров, заделка раструбов цементым раствором, |  | по мере необх.
| Покос травы |  | 2 раза в год |  | обработка дизенфицирующим составом подвалов после устранения засора.
| Обрезка кустарников, побелка стволов деревьев |  | 1 раз в год |  | Набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоках |  | по мере необх.
| Окраска бордюров |  | 1 раз в год |  | Очистка ст. щеткой чугунных труб и фасон. частей от нароста |  | по мере необх.
| Закрашивание несанкционированных надписей на фасадах |  | по мере необх. |  | Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах |  | по мере необх.
| 1.1.2.Зимняя уборка |  |  |  | 1.4.Содержание системы электроснабжения. | 0.73
| Механизированная уборка машинами: в т.ч. |  |  |  | Осмотр электрооборудования эл.сетей. |  | еженедельно
| подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной шетки |  | по мере необх. |  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств ( смена перегоревших электролампочек в МОП, смена предохранителей, плавких вставок, мелкий ремонт электроводки, смена розеток, выключателей) |  | по мере необх.
| сдвиганием снега в валы и кучи |  | по мере необх. |  | 1.5. Содержание строительных конструкций | 0.3
| вывоз снега |  | по мере необх. |  | Осмотр конструктивных элементов здания |  | 1 раз в месяц
| Посыпка наледи песком или пескосоляной смесью. |  | по мере необх. |  | Установка и снятие пружин на входных дверях |  | при смене сезона
| Очистка тротуаров и входов в подъезды от уплотненного снега |  | по мере необх. |  | Замена разбитых стекол окон в МОП |  | по мере необх.
| Очистка от наледи и льда крышек люков колодцев. |  | по мере необх. |  | Устан-ка и укрепление ручек и шпингалетов на окнах и дверях МОП |  | по мере необх.
| Уборка отмоски. |  | 1 раз в год |  | Закрытие подв.и чердачных дверей,мет.решеток и лазов на замки |  | по мере необх.
| Уборка приямков. |  | по мере необх. |  | Укрепление дв. коробок,мелкий ремонт дверных полотен в МОП |  | по мере необх.
| Очистка урн и лавочек от свежевыпавшего снега |  | по мере необх. |  | Мелкий ремонт МАФ, ограждений на придомовой территории |  | по мере необх.
| 1.2.Обслуживание мусоропроводов и мус.камер | 0.8 |  |  | 1.6 Обслуживание вентиляционных каналов | 0.01 | по заявкам
| Профилактический осмотр мусоропроводов,контейнеров и мус.камер |  | 1 раз в месяц |  | 1.7Проведение электроизмерений(измер-ние | 0 | 1 раз в 3 года
| и площадок |  |  |  | сопротивления изоляции силовой и освети-
| Удаление мусора из мусороприемных камер и с мусорных площадок |  | ежедневно |  | тельной сети до 1000В, заземляющих устройств
| Устранение засоров в мусорных стволах |  | по мере необх.
| Мойка мусороприемных емкостей. |  | 1 раз в месяц |  | 1.8.Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.97 | с 17 до 8 часов
|  |  | в летн.период |  |  | круглосуточно в выходные дни
| Подметание мусороприемных камер и мусорных площадок |  | ежедневно |  | 1.9.Проверка электроплит | 0.17
| Чистка клапанов мусоропровода |  | 1 раз в месяц |  | Итого | 6.07
| 1.3Обслуживание системы отопления, водоснабжения, водоотведения | 1.55 |  | 2 | Электроэнергия мест общего пользования | 0.74
| жения, водоотведения |  |  | 3 | Дератизация и дезинсекция МОП | 0.04
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. |  | по мере необх. | 4 | Обслуживание лифтов | 2.42
| Консервация, промывка и опресовка системы |  | 1 раз в год | 5 | Сбор, вывоз, в тч. захоронение ТБО | 1.25
| отопления. |  |  | 6 | Уборка лестничных клеток | 1
| Поверка приборов КИП, покраска эл. и тепл.узлов при подгот-ке к зиме |  | 1 раз в год | 7 | Техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации
| Осмотр системы центрального отопления |  | еженедельно |  | и систем дымоудаления | 0.47
| Проверка и содержание устройств в чердачных и |  | еженедельно | 8 | Управление многоквартирным домом(в т.ч. услуги по начислению
[5 empty] | платежей,услуги пасп.стола, поощрение старших) | 2.2
|  |  |  | 9 | Текущий ремонт | 3.21
[5 empty] | Всего: | 17.4