## Приказ №06-266 от 17 августа 2012 г.

### Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учёта населением на территории Ульяновской области.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 «О внесении изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», на основании Положения о Министерстве экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, с применением расчётного метода, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению:

1) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, согласно приложению № 1;

2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды, согласно приложению № 2;

3) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, согласно приложению № 3.

2. Нормативы потребления, утверждённые пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 01 сентября 2012 года и действуют до 31 декабря 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

Министр О.В.Асмус

Приложение № 1

к приказу Министерства экономики

Ульяновской области

от 17 августа 2012 г. № 06-266

Нормативы потребления коммунальных услуг

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению

в жилых помещениях

| № п/п | Виды и степень благоустройства жилых домов | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дома, кроме указанных в разделе 2 настоящего приложения |
| 1. | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1650-1700 мм и душем | 5,71 | 3,55 | 9,26 |
| 1.2 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем, с автономными водонагревателями | 8,72 | х | 8,72 |
| 1.3 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500 -1550 мм и душем | 5,36 | 3,14 | 8,50 |
| 1.4 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем и автономными водонагревателями | 7,50 | х | 7,50 |
| 1.5 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, ваннами длиной 1500-1550 мм, душем и выгребной ямой с автономными водонагревателями | 7,31 | х | 7,31 |
| 1.6 | Дома выстой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, без душа, без ванн | 5,60 | х | 5,60 |
| 1.7 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без душа, без ванн, с выгребной ямой | 3,22 | х | х |
| 1.8 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, без ванн и душа | 3,93 | 1,42 | 5,35 |
| 1.9 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без ванн, без душа, без выгребной ямы | 1,83 | х | х |
| 1.10 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с уличной колонкой, без ванн, без душа | 1,20 | х | х |
| 2. | Жилые дома и общежития коридорного, секционного и коридорно-секционного типа |
| 2.1 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душевыми и канализацией при всех жилых комнатах, без ванн | 3,60 | 2,48 | 6,08 |
| 2.2 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн | 2,58 | 1,62 | 4,20 |
| 2.3 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душевыми и канализацией при всех жилых комнатах, без ванн | 3,46 | 2,23 | 5,69 |
| 2.4 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн | 2,50 | 1,53 | 4,03 |
| 2.5 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями и общими душевыми в каждой секции здания, без ванн | 2,48 | 1,40 | 3,88 |
| 2.6 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания, без ванн | 2,47 | 1,36 | 3,83 |
| 2.7 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, общими кухнями при жилых комнатах в каждой секции здания, без душевых, без ванн | 2,41 | 1,06 | 3,47 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях установлены с применением расчётного метода.

2. Температура горячей воды в местах водоразбора принята в размере 60 °C.

Приложение № 2

к приказу Министерства экономики

Ульяновской области

от 17 августа 2012 г. № 06-266

Нормативы потребления коммунальных услуг

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению

на общедомовые нужды

| № п/п | Виды и степень благоустройства жилых домов | Количество этажей в доме | Норматив потребления на общедомовые нужды, куб.м/кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1650-1700 мм и душем | 6 | 0,21 | 0,14 | 0,35 |
|  |  | 9 | 0,32 | 0,20 | 0,52 |
|  |  | 10 | 0,33 | 0,21 | 0,54 |
|  |  | 12 | 0,35 | 0,22 | 0,57 |
|  |  | 13 | 0,37 | 0,24 | 0,61 |
|  |  | 14 | 0,39 | 0,26 | 0,65 |
|  |  | 16 | 0,43 | 0,28 | 0,71 |
| 2 | Дома высотой свыше 5 этажей с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем, с автономными водонагревателями | 6 | 0,25 | х | 0,25 |
|  |  | 9 | 0,38 | х | 0,38 |
|  |  | 12 | 0,46 | х | 0,46 |
| 3 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500 -1550 мм и душем | 1 | 0,11 | 0,04 | 0,15 |
|  |  | 2 | 0,12 | 0,06 | 0,18 |
|  |  | 3 | 0,13 | 0,07 | 0,20 |
|  |  | 4 | 0,14 | 0,08 | 0,22 |
|  |  | 5 | 0,15 | 0,09 | 0,24 |
| 4 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем и автономными водонагревателями | 1 | 0,14 | х | 0,14 |
|  |  | 2 | 0,16 | х | 0,16 |
|  |  | 3 | 0,18 | х | 0,18 |
|  |  | 4 | 0,20 | х | 0,20 |
|  |  | 5 | 0,23 | х | 0,23 |
| 5 | Дома выстой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, канализацией, без душа, без ванн | 1 | 0,02 | х | 0,02 |
|  |  | 2 | 0,04 | х | 0,04 |
|  |  | 3 | 0,06 | х | 0,06 |
|  |  | 4 | 0,08 | х | 0,08 |
|  |  | 5 | 0,10 | х | 0,10 |
| 6 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением, без душа, без ванн, с выгребной ямой | 1 | 0,02 | х | х |
|  |  | 2 | 0,04 | х | х |
| 7 | Дома высотой до 5 этажей (включительно) с центральным холодным водоснабжением без ванн, без душа, без выгребной ямы | 1 | 0,01 | х | х |
|  |  | 2 | 0,02 | х | х |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды установлены с применением расчётного метода.