Отчет об объемах работ, выполненных по текущему

Ремонту ж/домов ЖСК «Комплекс» за 2010г

- Ремонт межпанельных швов:  за 2010год отремонтировано 5552,9 погонных метров  швов на общую сумму 1365668 руб. в ж\домах по адресам: пр-т Филатова 13,15,19; пр-т Вр. Сурова 22, 24, 27, 33; пр-т Авиастроителей 12/21; ул. Карбышева 47; пр-т Созидателей 8,26,30,70; пр-т Ульяновский 13, 15, 17; ул. 40- летия Победы 19; б-р Львовский 2.

- Косметический ремонт подъездов  выполнен в ж\домах по адресам:

пр-т вр. Сурова 27 (1 под, межквартирные  тамбура) - 80961,86 руб.

пр-т Ульяновский 15 (7 под) - 51993,09 руб.

пр-т Ульяновский 13 (4 под, тамбура, 1,2,3, 7 этажи) - 52822,14руб.

ул. Карбышева 47 (2 под) - 47831,73 руб.

пр-т Филатова 19 (2 под) - 56825,90 руб.

б-р Пензенский 7 (помещение перед лестницей подъема на 1 этаж, межквартирные тамбура, лифтовые холлы, тамбура около мусоропровода) - +0

159399,0 руб.

итого на общую сумму: 290434,72 руб.

- Ремонт кровель отдельными местами выполнен в ж\домах по адресам:

пр-т Ульяновский 13 - 12870,34 руб.

пр-т Филатова 15 - 6669,28 руб.

пр-т Сурова 35 - 11885,94 руб.

пр-т Сурова 33 - 12502,62 руб.

б-р Пензенский 11 - 5253,20 руб.

пр-т Тюленева 4 - 2626,60 руб.

ул. Карбышева 47 - 3426,0 руб.

ул. 40 лет Победы 19 - 20592,54 руб.

пр-т Филатова 19 - 20592,54 руб.

на общую сумму: 96419,06 руб.

- Ремонт кровли полностью, ремонт вентиляционной шахты площадью 18,8м2 выполнен в ж\доме по адресу: пр-т Созидателей 72 на общую сумму 180515,74 руб.

- Ремонт электрощитовых  (косметический ремонт  помещений электрощитовых, ремонт оконных рам и остекление их при необходимости, установка знаков электробезопасности на электрических шкафах и дверях электрощитовых) в жилых домах: пр-т Филатова 13,15,19; пр-т Вр. Сурова 22,24,33,35;  ул. Карбышева 47; пр-т Ульяновский,  13, 15, 17; пр-т Созидателей 8,26,30; б-р Пензенский 7,11;№ б-р Львовский 2. Отремонтировано 38 электрощитовых из 54 находящихся в жилом фонде ЖСК «Комплекс».

- Ремонт козырьков балконов верхних этажей жилых домов выполнен по адресам

пр-т Ульяновский 13, пр-т Филатова 13, пр-т Авиастроителей 12/21, пр-т Созидателей 72;

пр-т Филатова 15; пр-т Сурова 27; пр-т Ульяновский 15; пр-т Ульяновский 17 согласно заявлений жильцов.

- Устройство водоотвода с козырьков входов в под. № 1,2,3, устройство кровли козырьков входов в под. №1,2,3 ж/д пр-т Филатова 13 (водоотвод, кровля) на общую сумму  23221,10 руб.

- Восстановление вентиляционных труб в ж/домах по адресам:

б-р Пензенский 3 - 9264,80 руб.

пр-т Тюленева 4 - 6566,50 руб.

- Ремонт половой плитки в подъезде  № 6 ж/дома по адресу: пр-т Ульяновский 13 - 4181,48 руб.

- Замена стояков отопления выполнена в ж\домам по адресу:

пр-т Сурова 24, (3 под, 2 стояка) - 52585,0 руб.

б-р Пензенский 7 (2 спальни, 4 стояка) - 113632,0 руб.

пр-т Ульяновский 17(2 под, 3-х комн кв. 2 стояка) - 52585,0 руб.

б-р Львовский 2 (1- комн кв., зал) - 31272,0 руб.

пр-т Созидателей 8 (2-х комн. кв., зал, 2 стояка) - 62395,0 руб.

пр-т Ульяновский 13 ( 2-х комн. кв., кухня, 1 стояк) - 22273,0 руб.

пр-т Созидателей 70 ( две  2-х комн.кв., кухня, зал, 4 стояка) - 129596,0 руб.

б-р Львовкий 2 ( 3-х комн кв., кухня, спальня, 3 стояка) - 90823,0 руб.

Итого: 543348,0 руб. / 19 стояков

- Изготовление и установка ограждения из труб.

пр-т Сурова 33 - 90651,0 руб.

пр-т Филатова 13 (3 подъезд) - 50114,0 руб.

пр-т Филатова 15 (1 подъезд) - 40287,0 руб.

пр-т Филатова 19 (детская площадка) - 54520,0 руб.

пр-т Сурова 27 (продолжение ограждения 1 подъезда) - 1975,0 руб.

итого на общую сумму 237547,0 руб.

- Ремонт лежаков канализации в ж/доме по адресу:

пр-т Ульяновский 17 - 144676,0 руб.

- Ремонт фасада ж/дома по адресу: б-р Фестивальный 15 — 31501,0 руб.

- Монтаж детского игрового оборудования по адресу:

ул. Карбышева 47  - 48370, 0 руб.

- Ремонт ливневой канализации в ж/доме по адресу: пр-т Ульяновский 17  на общую сумму 227 638, 0 руб.

- Ремонт бетонной отмостки, подходов к мусорным камерам и подъездам в объеме 1033,63м2, ремонт кирпичной кладки приямков в объеме 41,84м2, ремонт штукатурки стен приямков в объеме 166,43 м2 в ж/домах ЖСК «Комплекс» (24 дома).

- Установка узлов учета ХВС в жилых домах ЖСК «Комплекс» в количестве 24 шт. на общую сумму 1706777 руб.

- Монтаж систем оповещения о пожаре I типа в жилых домах ЖСК «Комплекс» повышенной этажности:

пр-т Созидателей 8 - 40200,0 руб.

пр-т Созидателей 26 - 52875,0 руб.

пр-т Созидателей 30 - 52875,0 руб.

б-р Львовский 2 - 52875,0 руб.

пр-т Ульяновский 13 - 221201,0 руб.

Итого: 420026,0 руб.

- Ремонт электродвигателей приточной системы дымоудаления в ж/доме по адресу: пр-т Ульяновский 13 ( 3,4 под) на сумму 45600,0 руб.

- Материалы на восстановление двигателя и пульта системы дымоудаления подъезда № 3 ж/дома по адресу: пр-т Ульяновский 13 на сумму 2932,0 руб.

- Замена дверных блоков:

пр-т Ульяовский 13(2,3,5 под) - 13 752,0 руб.

пр-т Филатова 13 ( 1,2,3 под) - 17384,0 руб.

б-р Львовский 2 (мусорокамера) - 6244,0 руб.

Итого: 7 блоков на сумму 37380,0 руб.

- Замена дверных полотен:

пр-т Сурова 22 мусорокамера 6 под - 1080,0 руб.

пр-т Филатова 13 (мусорокамера 1 под) - 2874,0 руб.

пр-т Филатова 15 (мусорокамера 7 под) - 964,0 руб.

пр-т Филатова 19 (мусорокамеры 2,4,6,7 под) - 6657,0 руб.

пр-т Ульяновский 15 (мусорокамеры 4 под) - 2033, 0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (5 под. 9 этаж) - 1988,0 руб.

Итого на общую сумму 15596,0 руб.

- Изготовление и установка перил:

пр-т Ульяновский 15 (арка) - 921,0 руб.

пр-т Сурова 35 (1,7 под на улице) - 1111,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (3 под) - 892,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (1 под) - 907,0 руб.

пр-т Ульяновский 13 (4 под) - 993,0 руб.

Итого на сумму 4824,0 руб.

- Ремонт электрооборудования в ж/домах ЖСК «Комплекс»:

пр-т Филатова 15 (3 щитовая, 8 под) - 1281,0 руб.

пр-т Ульяновский 15 (ремонт освещения под. №7 после ремонта) - 1050,0 руб.

пр-т Филатова 15 (смена магнитного пускателя 1 щитовая) - 1316,0 руб.

пр-т Филатова 19 (монтаж силового кабеля) - 8051,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 ( электрооборудование щитовой №3) - 2508,0 руб.

пр-т Сурова 35 (смена магнитного пускателя электрощитовой №1) - 1316,0 руб.

пр-т Филатова 13 (смена магнитного пускателя электрощитовой №3) - 1329,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21(замена рубильника,пускателя электрощитовых №1,4)- 3961,0 руб.

- Окраска дождеприемников

пр-т Созидателей 70 (1под) - 1193,0 руб.

пр-т Ульяновский 15 ( 1,2,3,4 под) - 47690 руб.

б-р Львовский 2 - 2936,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (1,3 под) - 2351,0 руб.

Итого на сумму 33899,0 руб.

- Замена дождеприемников:

пр-т Филатова 13 (1 под, левое крыло) - 6321,0 руб.

пр-т Ульяновский 17(7 под) - 6662,0 руб.

б-р Льлвовский 2 - 6662,0 руб.

пр-т Созидателей 26 - 6356,0 руб.

пр-т Созидателей 30 - 13071,0 руб.

Итого: 6 шт на сумму 39072 руб.

- Изготовление МАФ

пр-т Авиастроителей 12/21(2-х «грибков» на детской площадке) - 10790,0 руб.

ул. 40 летия Победы 19 (скамейка -2 шт) - 1765 руб.

Итого: 4 шт на сумму 12555,0 руб.

- Установка урн

пр-т Филатова 19 (2 шт) - 3032,0 руб.

пр-т Сурова 22 (1 шт) - 1528,0 руб.

пр-т Сурова 24 (1 шт) - 1528,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21 (11 шт на детской площадке) - 16913,0 руб.

ул. Карбышева 47 (2 шт) - 3032,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (2 шт) - 3032,0 руб.

Итого: 19 урн на сумму 29065 руб.

- Изготовление и установка обделок парапета:

пр-т Сурова 24 - 8299,0 руб.

пр-т Сурова 35 - 4210,0 руб.

пр-т Сурова 22 - 4344,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 - 883,0 руб.

Итого на сумму 17736,0 руб.

- Замена мусороприемных клапанов:

пр-т Сурова 24 (4,5 под) - 3285,0 руб.

пр-т Созидателей 70 (1 под, 5 эт.) - 3285,0 руб.

пр-т Ульяновский 17 (5 под, 5 эт.) - 3285,0 руб.

пр-т Филатова 15 (6 под, 4 эт.) - 3285,0 руб.

пр-т Созидателей 8 (16 эт.) - 3285,0 руб.

пр-т Созидателей 8 (8, 10эт) - 6262,0 руб.

пр-т Созидателей 30 (5,13, 15 эт.) - 9848,0 руб.

Итого 10шт на общую сумму 32535,0 руб.

- Подготовка к зиме сантехнического оборудования

пр-т Сурова 24 - 9315,0 руб.

пр-т Сурова 27 - 4879,0 руб.

пр-т Авиастроителей 12/21 - 19464,0 руб.

пр-т Созидателей 70 - 10408,0 руб.

пр-т Созидателей 72 - 5243,0 руб.

ул. 40 лет Победы 19  11489,0 руб.

б-р Фестивальный 15 - 3815,0 руб.

пр-т Сурова 33 - 6465,0 руб.

пр-т Сурова 35 - 14952,0 руб.

ул. Карбышева 47 - 8345,,0 руб.

пр-т Созидателей 26 - 7597,0 руб.

пр-т Созидателей 30 - 7822,0 руб.

пр-т Тюленева 4 - 4281,0 руб.

пр-т Ульяновский 13 - 17464,0 руб.

пр-т Ульяновский 15 - 9279,0 руб.

б-р Пензенский 3 - 4095,0 руб.

б-р Пензенский 7 - 6121,0 руб.

пр-т Вр. Сурова 22 - 4587,0 руб.

пр-т Филатова 13 - 15972,0 руб.

пр-т Филатова 15 - 13961,0 руб.

пр-т Филатова 19 - 6209,0 руб.

Итого на сумму: 191763,0 руб.

32.Облицовка стен вагонкой  ПВХ  площадью 6,52м2 в ж\доме по адресу:

б-р Фестивальный 15 на общую стоимость 4294,05 руб.

В 2010г. выполнены работы по ремонту канализационных стояков, ремонту дверей, установке светильников, закрытию венткамер сеткой «Рабица», установке вентилей на сухотрубах, ремонту и покраске МАФ, уплотнению дверных полотен, установке счетчиков ХВС на вахтах  и в других помещениях по согласованию со старшими домов, закупке и установке почтовых ящиков для сбора информации по потреблению ХВС и ГВС, изготовлению и установке досок объявлений в подъездах ж\домов ЖСК «Комплекс».

Всего выполнено работ на общую сумму 7735278,77 рублей.