## Лист3
План работ и услуг по содержанию на 2011г. с 01.01.2011г.
общего имущества многоквартирного дома по адресу:
| пр-т Созидателей д.26 общая площадь: м2 |  | 4514.05
№ | Перечень работ и услуг | Размер | Периодичность | Стоимость
п\п |  | платы |  | работ в год
|  | руб/м2 |  | (руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Обслуживание жилищного фонда
| 1.1.Уборка территории домовладения | 1.54 |  | 83419.644
1.1.1.Летняя уборка
| Подметание придомовой территории. |  | 6 раз в неделю
| Уборка газонов |  | 3 раза в неделю
| Очистка фасадов от надписей и наклеенных объявлений |  | по мере необх.
| Очистка урн от мусора. |  | 6 раз в неделю
| Погрузка крупногабаритного мусора. |  | по мере необх.
| Покос травы |  | 2 раза в год
| Обрезка кустарников, побелка стволов деревьев |  | 1 раз в год
| Окраска бордюров |  | 1 раз в год
| Закрашивание несанкционированных надписей на фасадах |  | по мере необх.
1.1.2.Зимняя уборка
Механизированная уборка машинами: в т.ч.
| подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной шетки |  | по мере необх.
| сдвиганием снега в валы и кучи |  | по мере необх.
| вывоз снега |  | по мере необх.
| Посыпка наледи песком или пескосоляной смесью. |  | по мере необх.
| Очистка тротуаров и входов в подъезды от уплотненного снега |  | по мере необх.
| Очистка от наледи и льда крышек люков колодцев. |  | по мере необх.
| Уборка отмоски. |  | 1 раз в год
| Уборка приямков. |  | по мере необх.
| Очистка урн и лавочек от свежевыпавшего снега |  | по мере необх.
| 1.2.Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер | 0.8 |  | 43334.88
| Профилактический осмотр мусоропроводов,контейнеров и мусорных камер |  | 1 раз в месяц
и площадок
| Удаление мусора из мусороприемных камер и с мусорных площадок |  | ежедневно
| Устранение засоров в мусорных стволах |  | по мере необх.
| Мойка мусороприемных емкостей. |  | 1 раз в месяц
в летн.период
| Подметание мусороприемных камер и мусорных площадок |  | ежедневно
| Чистка клапанов мусоропровода |  | 1 раз в месяц
| 1.3.Обслуживание системы отопления, водоснабжения, водоотведения | 1.55 |  | 83961.33
| Осмотр системы центрального отопления. |  | еженедельно
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. |  | по мере необх.
| Консервация, промывка и опресовка системы отопления |  | 1 раз в год
| Поверка приборов КИП, покраска эл. и тепл.узлов при подготовке к зиме |  | 1 раз в год
| Проверка и содержание устройств в чердачных и |  | еженедельно
подвальных помещениях( регулирующие краны и
вентили, задвижки, запорная арматура), проверка
креплений, подвесок и прокладок-подставок маг.
трубопровода).
| Осмотр систем водопровода, канализации и ГВС. |  | еженедельно
| Уплотнение сгонов с применением льняной пряди |  | по мере необх.
или асбестового шнура.
| Устранение засоров, заделка раструбов цементым раствором, |  | по мере необх.
обработка дизенфицирующим составом подвалов после устранения засора.
| Набивка сальников патрубков на стояках внутрен- |  | по мере необх.
них водотоков.
| Очистка стальной щеткой чугунных труб и фасон- |  | по мере необх.
ных частей от нароста.
| Временная заделка свищей, трещин на внутрен- |  | по мере необх.
них трубопроводах и стояках.
| 1.4.Содержание системы электроснабжения. | 0.73 |  | 39543.078
| Осмотр электрооборудования эл.сетей. |  | еженедельно
| Устранение незначительных неисправностей |  | по мере необх.
электротехнических устройств(смена перегоревших
электролампочек в МОП, смена предохранителей
плавких вставок, мелкий ремонт электропроводки,
смена розеток, выключателей)
| 1.5. Содержание строительных конструкций | 0.3 |  | 16250.58
| Осмотр конструктивных элементов здания |  | 1 раз в месяц
| Установка и снятие пружин на входных дверях |  | при смене сезона
| Замена разбитых стекол окон в МОП |  | по мере необх.
| Установка и укрепление ручек и шпингалетов на окнах и дверях в МОП |  | по мере необх.
| Закрытие подвальных и чердачных дверей,мет.решеток и лазов на замки |  | по мере необх.
| Укрепление дверных коробок,мелкий ремонт дверных полотен в МОП |  | по мере необх.
| Мелкий ремонт МАФ, ограждений на придомовой территории |  | по мере необх.
| 1.6 Обслуживание вентиляционных каналов | 0.01 | по заявкам | 541.686
| 1.7.Проведение электроизмерений(измерение | 0 | 1 раз в 3 года
сопротивления изоляции силовой и освети-
тельной сети до 1000В, заземляющих устрой-
ств.
| 1.8.Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.97 | с 17 до 8 часов | 52543.542
круглосуточно в выходные дни
| 1.9.Проверка электроплит | 0.17 |  | 9208.662
| Итого | 6.07 |  | 328803.402
2 | Электроэнергия мест общего пользования | 0.74 | постоянно | 40084.764
3 | Дератизация и дезинсекция мест обшего пользования | 0.04 | по графику | 2166.744
4 | Обслуживание лифтов, диспетчерское обслуживание | 2.42 | постоянно | 131088.012
5 | Сбор, вывоз, в тч. захоронение твердых бытовых отходов | 1.25 | постоянно | 67710.75
6 | Уборка лестничных клеток | 1 |  | 54168.6
7 | Управление многоквартирным домом(в т.ч. услуги по начислению
| платежей,услуги паспортного стола, поощрение старших) | 2.2 | постоянно | 119170.92
8. | Техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации и систем | 0.47 | постоянно | 25459.242
дымоудаления
| Итого по содержанию: | 14.19 |  | 768652.434