## Лист3
Отчёт
использования денежных средств на текущий ремонт по ж\дому
пр-т Созидателей 26 на 31.12.2012г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту 'на 01.01.2012г. - 431400,75 руб.
2. Плановый сбор на 2012г. 3,21руб.*4513,69м2*12мес.=173867,34руб.
3. Перерасход средств по текущ. ремонту за 2012г. с учетом перерасхода за 2011г.
|  | ,-431400,75+173867,34=-257533,41руб |  | -257533.41
4. Расход за 2012г.
№
| п\п | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | март | замена приборов отопления в кв.№9 (подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 4275
| 2. | апрель | перекатка пожарных рукавов на новую скатку (ООО"Комплекс-сервис1") | 5882
|  |  | смена задвижки(система пожаротушения) (ООО "Комплекс-сервис1") | 1993
|  |  | ремонт м/пан. швов (подр-к:ООО"Поволжская Строительная Компания" дог.№ 34 ,доп согл.№2 от 11.01.12г.) | 68040
|  | итого за апрель |  | 75915
| 3. | июнь | ремонт ступенек перед входом(ООО"Комплекс-сервис1") | 3105
|  |  | окраска дождеприемника(подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 2724
|  | итого за июнь |  | 5829
|  |  | расход на 01.07.2012г. | 86019
|  |  | итого перерасход на 01.07.2012г. | -343552.41
| 4. | июль | техн.освидетельствование огнетушителей ОП4 в эл/щит (Ульян.обл.отд. Общеросс.общ.орг-ции" Всероссийское добровольное пожарное общ-во" акт А-443 от 10.07.2012г.) | 220
|  |  | испытание противопожарного водопровода (подр-к:ООО"Смартком") | 1600
|  | итого за июль |  | 1820
| 5. | август | масл.окраска дверей в мусорокамеру и кладовую(ООО "Комплекс-сервис1") | 464
|  |  | заделка кирпичом проема под лестничным маршем в техподполье(ООО "Комплекс-сервис1") | 756
|  |  | замена мусороприемных клапанов 2,3,6,17эт.(ООО "Комплекс-сервис1") | 2425
|  | итого за август |  | 3645
| 6. | сентябрь | изг-е и монтаж мет.доски объявлений(ООО "Комплекс-сервис1") | 642
|  |  | расход на 01.10.2012г. | 92126
|  |  | итого перерасход на 01.10.2012г. | -349659.41
| 7. | октябрь | ремонт кровли козырька входа в подъезд (подр-к: ООО "Гранит Плюс" дог.№60 от 10.09.12г.) | 14573
|  |  | испытание противопожарного водопровода (подр-к:ООО"Смартком") | 1600
|  |  | замена вентилей, задвижек систем ГВС,ХВС, отопления(подготовка к зиме)(ООО "Комплекс-сервис1") | 31144
|  | итого за октябрь |  | 47317
|  |  | расход на 31.12.2012г. | 139443
|  |  | итого перерасход на 31.12.2012г. | -396976.41