## Лист3
Отчёт
использования денежных средств на текущий ремонт по ж\дому
пр-т Ульяновский 17 на 31.12.2012г.
1. Перерасход средств по текущему ремонту на 01.01.2012г.- 1576887,64руб
2. Плановый сбор на 2012г. 3,21руб.*21105,97м2*12мес.= 813001,96руб.
| 3. Перерасход средств по текущему ремонту за 2012г. с учетом перерасхода за 2011г. |  |  | -763885.68
4. Расход за 2012г.
| № | месяц | Наименование работ | Сумма
| 1. | январь | установка дверных полотен1п.2эт.,2п.11эт.(ООО "Комплекс-сервис1") | 8695
|  |  | ремонт кан.стояка со снятием унитаза кв.92(ООО "Комплекс-сервис1") | 2255
|  |  | ремонт кан.стояка со снятием унитаза кв.15(ООО "Комплекс-сервис1") | 1859
|  | итого за январь |  | 12809
| 2. | февраль | ремонт участка кан.стояка со снятием унитаза кв.13(ООО "Комплекс-сервис1") | 2931
| 3. | апрель | перекатка пожарных рукавов на новую скатку (подр-к:ООО"Комплекс-сервис1") | 30881
| 4. | май | вынос мусора(Гатаулова Г.М. дог.№9 от 01.02.12г.) | 149.72
|  |  | устройство кровли балкона пл.5,4м2 кв.280(Чумаров М.Н. дог.подряда 12-6 от 12.05.12г.) | 2109.24
|  |  | ремонт МОП(Заплаткина Т.М. дог.подряда 05-13) | 2281.6
|  |  | линокром ТПП, битум(ав.от.№100 от 18.05.12г.,пер.116 от 21.05.12г.Чумаров М.Н.) | 496.6
|  |  | ремонт участка кан.стояка со снятием унитаза кв.167(ООО "Комплекс-сервис1") | 1796
|  |  | ремонт участка кан.стояка со снятием унитаза кв.195(ООО "Комплекс-сервис1") | 1931
|  | итого за май |  | 8764.16
| 5. | июнь | изг-е и уст-ка перил на 1 эт. 7 п-д (ООО "Комплекс-сервис1") | 1082
|  |  | изг-е урн 5,6 п-ды (ООО "Комплекс-сервис1") | 4065
|  |  | окраска дождеприёмника 1,3,7 п-ды (ООО "Комплекс-сервис1") | 4142
|  | итого за июнь |  | 9289
| 5. | июль | демонтаж плитки с входов в бомбоубежище, демонтаж будки вентиляции на придомовой территории(подр-к: ООО"Гринада" дог.№9 от 18.06.12г.) | 28908.5
|  |  | изг-е и уст-ка мет.дверного блока 6 п-д(ООО "Комплекс-сервис1") | 5202
|  |  | замеры шума, санитарно-эпидемиологическая экспертиза(подр-к:Фед.бюдж.учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Ульян.обл-ти" дог.№ 2368КГ от 24.05.12г., акт 2951 от 02.07.2012г.") | 4322.06
|  |  | техн.освидетельствование огнетушителей ОП4 в эл/щит (Ульян.обл.отд. Общеросс.общ.орг-ции" Всероссийское добровольное пожарное общ-во" акт А-443 от 10.07.2012г.) | 880
|  |  | испытание противопожарного водопровода (подр-к:ООО"Смартком") | 5600
|  |  | ремонт в подъездах, покраска обрамлений лифтовых кабин 24 шт.(подр-к:Заплаткина Т.М. дог.05-13) | 2704.8
|  | итого за июль |  | 47617.36
| 6. | август | замена мусороприемных клапанов 1п-5,11эт, 4п-6эт.(ООО "Комплекс-сервис1") | 11265
|  |  | материалы на покраску входов в лифт 1п-д,все этажи(ав.от.№170 от 21.08.12г.,пер.248 от 21.08.12г.Савина Т.В.) | 280
|  | итого за август |  | 11545
| 7. | сентябрь | дюбель-гвоздь(ав.от.№206 от 30.09.12г.,пер.312от 30.09.12г.Тумаров И.А.) | 1168
|  |  | замена дождеприемников в 4,6,7 п-дах (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 39214
|  | итого за сентябрь |  | 40382
|  |  | итого расход на 01.10.12г. | 164218.52
|  |  | итого перерасход на 01.10.12г. | -928104.2
| 8 | октябрь | ремонт примыкания кровельного ковра к шахте выхода на крышу п-д №1, ремонт кровельного ковра отдельными местами (п-ды 6,7) пл.10м2 (подр-к: Чумаров М.Н. дог.12-32 от 03.10.12г.) | 2968.56
|  |  | услуги банка по снятию ден.средств на з/пл. | 10
|  |  | отключение и подключение систем отопления и ГВС(УМУП "Теплоком" вх.№ 192 от19.10.12г.) | 4478.07
|  |  | испытание противопожарного водопровода (подр-к:ООО"Смартком") | 5600
|  |  | ремонт участка кан.стояка со снятием унитаза кв.2(ООО "Комплекс-сервис1") | 2928
|  |  | ремонт участка хоз.фекальной канализации кв.126 (ООО "Комплекс-сервис1") | 1231
|  |  | замена вентилей системы отопления (подготовка к зиме) (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 6051
|  |  | изготовление и установка крепёжных скоб для натяжения пружин (1-7п) (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 16140
|  |  | ремонт освещения тепловых пунктов (подр-к: ООО "Комплекс-сервис1") | 12604
|  |  | дверь металлическая 3 шт.(1,5,7 п-ды на мусорокамеры)(ав.от.№219 от 17.10.12г.,пер.332от 17.10.12г.Тумаров А.И.) | 25500
|  | итого за октябрь |  | 77510.63
| 9. | ноябрь | устройство кровельного покрытия козырьков балконов в кол-ве 2шт. (кв.138)(подр-к: Чумаров М.Н. дог.12-35 от 14.11.12г.) | 4687.2
|  |  | вентиль Ду 40(ав.от.№232 от 02.11.12г.,пер.349 от 02.11.12г.Тумаров А.И.) | 622
|  |  | услуги банка по снятию ден.средств на материалы | 2
|  | итого за ноябрь |  | 5311.2
| 10 | декабрь | ремонт м/пан.швов (подр-к: ООО "Поволжская Строительная Компания" дог.№34 от 11.01.11г.) | 81172
|  |  | замена элеваторов (1,2 ввод )(подр-к: ООО"Гринада" дог.№20 от 01.10.12г.) | 386465
|  |  | ремонт кан.стояка со снятием унитаза кв.88(ООО "Комплекс-сервис1") | 3387
|  |  | материалы на ремонт кровли:линокром ТКП, битум (ав.от.№267 от 18.12.12г.,пер.399 от 24.12.12г.Чумаров М.Н.) | 1176.4
|  | итого за декабрь |  | 472200.4
|  |  | итого расход на 31.12.12г. | 719240.75
|  |  | итого перерасход на 31.12.12г. | -1483126.43