|  |  | РЕЕСТР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| актов выполненных работ по текущему ремонту ж\фонда ЖСК "Комплекс" |  |  |  |  |
| за 5 месяцев 2011г., выполненных ООО "Комплекс"Сервис 1" |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |
|  | п\п | АДРЕС | Наименование работ | Сумма |
|  | 1 | пр-т Филатова 13 | ремонт системы отопления кв.88 в подвале (2 п-д) | 575.00 |
|  |  |  | замена пускателя 3-х фазного в щитовой №2 | 948.00 |
|  |  |  | изг. и уст-ка ограждения (1,3 п-ды) | 48 154.00 |
|  |  | итого по Филатова 13 |  | 49 677.00 |
|  | 2 | пр-т Филатова 15 | изг. и уст-ка ограждения (6,7 п-ды) | 45 977.00 |
|  | 3 | пр-т Филатова 19 | замена клапанов мусоропровода 1п(8эт), 5 п-д(7эт) | 6 764.00 |
|  |  |  | ремонт электрооборудования в подвале | 4 049.00 |
|  |  |  | замена участка трубопровода ХВС от цоколя до вводной задвижки в подвале | 5 996.00 |
|  |  | итого по Филатова 19 |  | 16 809.00 |
|  | 4 | пр-т Сурова 22 | ремонт системы ГВС(лежак в подвале 6 п-да) | 2 204.00 |
|  |  |  | уборка крупногабаритного мусора в 8 подъезде | 104.00 |
|  |  |  | уст-ка оконных заверток 5,6,7,8 п-д | 1 598.00 |
|  |  | итого по Сурова 22 |  | 3 906.00 |
|  | 5 | пр-т Сурова 24 | ремонт электрооборудования п-да №4 | 2 548.00 |
|  |  |  | уст-ка дверного блока на 1 этаже | 3 268.00 |
|  |  |  | уст-ка водоразборных кранов для помывки подъездов № 5,3,4 | 5 861.00 |
|  |  |  | замена клапанов мусоропроводов 2п(2эт.),5 п-д(2,8эт) | 10 141.00 |
|  |  |  | ремонт системы ХВС кв.329 | 1 736.00 |
|  |  |  | уст-ка дверных блоков на 1этаже в тамбурах п-дов № 2.4 | 12 328.00 |
|  |  | итого по Сурова 24 |  | 35 882.00 |
|  | 6 | пр-т Сурова 27 | ремонт системы хоз.фекальной канализации кв.53 | 2 973.00 |
|  |  |  | замена рубильника в эл.щитовой №1 | 2 650.00 |
|  |  | итого по Сурова 27 |  | 5 623.00 |
|  | 7 | пр-т Сурова 33 | ремонт хоз.фекальной канализации кв.137 | 903.00 |
|  |  |  | изг. и уст-ка участка трубопровода для помывки п-да №2 | 2 518.00 |
|  |  | итого по Сурова 33 |  | 3 421.00 |
|  | 8 | пр-т Сурова 35 | изг.и монтаж мет. отсечки 7п-д,10эт. | 7 619.00 |
|  |  |  | изг.и монтаж мет. отсечки 1,3,4п-д,10эт. | 19 803.00 |
|  |  | итого по Сурова 35 |  | 27 422.00 |
|  | 9 | пр-т Авиастроителей 12/21 | уборка дополнительных территорий | 13 812.50 |
|  |  |  | монтаж освещения подвала | 3 658.00 |
|  |  |  | замена рубильника в эл.щитовой №4 | 2 650.00 |
|  |  |  | освещение входных тамбуров с 1-8 п-ды | 19 377.00 |
|  |  |  | монтаж трубопровода для помывки п-дов 2,7,8 | 16 882.00 |
|  |  | итого по Авиастроителей 12\21 |  | 56 379.50 |
|  | 10 | ул.Карбышева 47 | ремонт системы хоз.фекальной канализации кв.352 | 1 216.00 |
|  | 11 | пр-т Созидателей 8 | ремонт системы отопления кв.79 | 589.00 |
|  |  |  | замена участка трубопроводов хоз.фекальной канализации кв.38 | 1 061.00 |
|  |  | итого по Созидателей 8 |  | 1 650.00 |
|  | 12 | пр-т Созидателей 26 | уст-ка приборов учета ХВС | 32 951.00 |
|  |  |  | ремонт системы хоз.фекальной канализации кв.№76 | 2 875.00 |
|  |  | итого по Созидателей 26 |  | 35 826.00 |
|  | 13 | пр-т Созидателей 30 | уст-ка приборов учета ХВС | 30 648.00 |
|  | 14 | пр-т Созидателей 70 | ремонт ливневой канализации в подвале 1 п-да | 3 596.00 |
|  | 15 | пр-т Тюленева 4 | укрепление мет. решетки на балконной раме кв.№19 | 1 068.00 |
|  | 16 | пр-т Ульяновский 13 | ремонт электрооборудования щитовой №3 | 2 666.00 |
|  |  |  | ремонт хоз.фекальной канализации на вахте 7 п-да | 1 497.00 |
|  |  |  | ремонт электрооборудования щитовой №2 | 3 051.00 |
|  |  |  | ремонт хоз.фекальной канализации (лежак в подвале) | 4 266.00 |
|  |  |  | замена участка ливневой канализации в подвале п-да №4 | 923.00 |
|  |  |  | изг. и уст-ка перил на 1 этаже, 2п-д | 625.00 |
|  |  |  | изг.и уст-ка мет.двери 7 п-д | 13 094.00 |
|  |  |  | освещение тех.подполья с 1-7 п-д (добавление к основному) | 9 662.00 |
|  |  | итого по Ульяновскому 13 |  | 35 784.00 |
|  | 17 | пр-т Ульяновский, 17 | уст-ка приборов учета ХВС | 4 270.00 |
|  |  |  | ремонт электрооборудования п-да №3 | 3 101.00 |
|  |  |  | ремонт системы отопления в п-де №6 | 13 527.00 |
|  |  |  | ремонт хоз.фекальной канализации кв.74 | 1 371.00 |
|  |  |  | изг. и уст-ка доски объявлений п-д №3 | 256.00 |
|  |  |  | изг. и уст-ка перил на 1 этаже, 5п-д | 711.00 |
|  |  |  | изг. и уст-ка перил на 1 этаже, 65п-д | 625.00 |
|  |  |  | уст-ка почтового ящика 1шт.,3 п-д | 103.00 |
|  |  |  | окраска дождеприемника 7 п-д | 1 256.00 |
|  |  | итого по Ульяновскому 17 |  | 25 220.00 |
|  |  | б-р Пензенский 3 | изг. и уст-ка доски объявлений п-д №2 | 227.00 |
|  |  | б-р Пензенский, 7 | замена дверного блока в тепловом пункте | 3 227.00 |
|  |  | б-р Львовский 2 | замена дверного блока на 6 эт. | 3 658.00 |

Информация  предоставлена

техническим отделом  ЖСК «Комплекс»